TERMO DE REFERÊNCIA N° 13/2019

AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

1 – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1 - Contratação de empresa para aquisição 6 (seis) equipamentos de ar-condicionado modelo split, de acordo com as especificações mínimas indicadas neste termo.

2 – DO OBJETIVO

2.1 - O objetivo deste Termo de Referência é a aquisição de 06 (seis) aparelhos de ar condicionado split para suprir as necessidades de refrigeração das sala de Presidência, Secretária Geral Administrativa e Legislativa, Unidade de Comunicação Administrativa, Unidade de Serviços Contábeis, Unidade de Recursos Humanos e Unidade de Compras.

3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

3.1 – Estes equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste órgão, uma vez que proporcionam o bem-estar, saúde e conforto térmico aos funcionários das referidas Unidades.

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE

4.1 – Aquisição e transporte de ar-condicionado split desta Casa de Leis, em conformidade plena com os itens deste Termo de Referência.

| Item | Quantidade | Discriminação |
| --- | --- | --- |
| 01 | 5 | Ar-condicionado Modelo: Split. Btus: 12.000 btus. Com controle remoto. Voltagem: 220V Ciclo: Frio. Timer digital com função sleep e reinicio automático. Eficiência energética: Classe A. Garantia: No mínimo 12 meses. |
| 02 | 1 | Ar-condicionado Modelo: Split. Btus: 18.000 btus. Com controle remoto. Voltagem: 220V Ciclo: Frio. Timer digital com função sleep e reinicio automático. Eficiência energética: Classe A. Garantia: No mínimo 12 meses. |

5 – FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

5.1 - Os equipamentos adquiridos deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, de 9 h às 16 h, sem ônus para Contratante, no endereço Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº 27, Centro, Domingos Martins – ES, CEP 29260-000, devidamente acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica.

5.2 - O dia da entrega será agendado com o(a) Gerente de Almoxarifado e Patrimônio através dos telefones (27) 3268-1413 e (27) 3268-1429 ou pelo e-mail compras@camaradomingosmartins.es.gov.br;

5.3 - Os equipamentos deverão ser novos e constar na linha de comercialização do fabricante;

5.4 - Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes;

5.5 - Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico;

5.6 - Deverá ser fornecida a documentação técnica original de todos os equipamentos, comprovando as características e especificações técnicas, visando correta instalação e operação dos itens;

5.7 - Esta documentação será verificada na entrega dos equipamentos e tem por objetivo facilitar o trabalho de comprovação das especificações técnicas dos equipamentos pretendidos;

5.8 - Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial;

5.9 - Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica;

5.10 - As unidades dos equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem;

5.11 - As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria.

6 – DA GARANTIA

6.1 - A Contratada deverá apresentar a garantia específica no equipamento conforme previsto no subitem deste TERMO DE REFERÊNCIA.

7 - DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

7.1 - A entrega dos equipamentos deverá ser feita até 30 (trinta) dias após a Autorização de Fornecimento e não será admitida prorrogação no prazo;

7.2 - Os equipamentos serão entregues provisoriamente, com o ACEITE PROVISÓRIO emitido pelo Setor de Almoxarifado e Patrimônio, para efeito de posterior verificação da compatibilidade com as especificações exigidas no Item 4;

7.3 - A entrega definitiva dos equipamentos dar-se-á mediante aceitação do bem adquirido de forma a fazer cumprir rigorosamente o objeto, os prazos e condições expressas neste Termo. O ACEITE DEFINITIVO ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a entrega provisória e será emitido pelo Setor de Almoxarifado e Patrimônio;

7.4 - Em caso de não aceitação do(s) equipamento(s), fica a Contratada obrigada a retirá-lo(s) e a substitui-lo(s) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, sob pena de incidência das sanções e penalidades previstas no contrato.

8 – DOS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO

8.1 - Os equipamentos serão entregues provisoriamente para posterior fiscalização e emissão do aceite definitivo. A fiscalização será realizada pela CONTRATANTE, no Setor de Almoxarifado e Patrimônio pela servidora Sulaine Waiandt, que emitirá o Aceite Definitivo de forma a fazer cumprir rigorosamente o objeto, os prazos, as cláusulas e as condições expressas no contrato.

9 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

9.2 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão Interessado;

9.3 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

9.4 - A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por Lei;

9.5 - Entregar os equipamentos em conformidade com as disposições deste termo e com os termos da proposta de preços;

9.6 - Fornecer o objeto deste termo, sem interrupções, durante a vigência da proposta de preço, pelos preços consignados na proposta;

9.7 - Garantir a qualidade do material fornecido, segundo as exigências e normas legais;

9.8 - Fornecer o objeto no prazo máximo de entrega de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, que será emitida pela Chefia do Setor de Compras;

9.9 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente termo;

9.10 - Despesas de frete, alimentação e estadia por conta da contratada.

10 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

10.1 - Compete ao Contratante proporcionar condições que contribuam para a boa entrega dos produtos;

10.2 - Remeter notificação à Contratada, por escrito, quando os produtos não estiverem sendo entregues de forma satisfatória;

10.3 - Efetuar os pagamentos de acordo com os prazos e preços estabelecidos neste Termo de Referência;

11 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES

11.1 – A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento dos serviços contratados, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8666/1993, a saber:

a) Multa de 0,5% (zero vírgula cinto por cento) por dias incidentes sobre o valor global da proposta adjudicada, nos casos de descumprimento do prazo estipulado para assinatura do contrato, início da prestação do serviço ou recusa na execução do mesmo, que será calculada pela fórmula M =  0,05 x C x D. Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da proposta e D = número de dias em atraso;

b) Multa de 1% (um por cento) por dia, incidente sobre o valor mensal devido pela Câmara Municipal de Domingos Martins, no caso de atraso quanto a entrega do serviço, conforme os requisitos exigido neste Termo de Referência;

c) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Domingos Martins por um período de até 2 (dois) anos, no caso de apresentação de declaração ou documento falso;

d) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade o que será concedido sempre que a contratada ressarcir o contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;

11.2 – Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme o disposto no art. 109 da lei nº 8.666/1993;

11.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara Municipal de Domingos Martins após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;

11.4 – A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;

11.5 – O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da lei nº 8.666/1993;

11.6 – A aplicação da sanção declaração de idoneidade compete exclusivamente ao Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

12 – DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado em parcela única através de depósito em conta-corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, constantes no verso da Nota Fiscal Eletrônica, até o quinto dia útil após emissão do aceite definitivo de entrega emitido pelos fiscais do contrato e aprovação da nota fiscal, sem rasuras ou emendas, que deverá ser encaminhada em nome da Câmara Municipal de Domingos Martins, com o fornecimento dos objetos discriminados.

12.2 - Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido ao CONTRATADO para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

12.3 - A Câmara Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pelo CONTRATADO, em decorrência de inadimplemento contratual. Para EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO o CONTRATADO deverá apresentar os seguintes documentos:

1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, referente a divida Ativa da União e junto aos Tributos Federais – Certidão Conjunta;

2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;

3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

4. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social - INSS;

5. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

6. Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST – Tribunal Superior do Trabalho n° 1.470/2011;

7. Alvará de Funcionamento / Localização da Empresa.

13 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.1 - As despesas decorrentes da aquisição destes equipamentos correrão por conta de dotação orçamentária prevista no orçamento para o exercício de 2019 da ficha – 22, com elemento de despesas Equipamento e Material Permanente.

14 – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

14.1 - O valor aceito para a contratação deverá estar compatível com o valor do mercado, estabelecido através de pesquisa de preço e expresso pelo mapa comparativo de preços.

14.2 - Será a vencedora a proposta de menor preço, desde que a empresa ofertante comprove sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comercias, e tenha como cumprir os prazos e condições estabelecidas neste Termo.

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Termo será atendido pela Secretária Geral Administrativa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h, na Câmara Municipal de Domingos Martins, situada na Avenida Senador Jefferson de Aguiar, n° 27, Centro, Domingos Martins - ES - CEP: 29260-000, ou pelos telefones (27) 3268-1413 e (27) 3268-1429 ou pelo e-mail cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br.

16  – RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Rosana Rupf da Penha, Matrícula nº 741, Secretária Geral Administrativa e Legislativa.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 11 de fevereiro de 2019.

ROSANA RUPF DA PENHA

Secretária Geral Administrativa e Legislativa

Matrícula 741